## GENERAL
PRESUPUESTO GENERAL
ESCENARIOS DEPORTIVOS UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL CUCUTA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
1 | CANCHA DE MICROFUTBOL ( 19.5 X 32.5)
1.1 | PRELIMINARES
1.1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M² | 625.92 |  | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.2 | DESMONTE Y DEMOLICIONES
1.2.01 | DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO EXISTENTE | M² | 120.15 |  | 0
1.2.02 | DEMOLICION MECANICA DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE E=0.10m | M² | 293.22 |  | 0
| SUBTOTAL DESMONTE Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
1.3 | EXCAVACIONES
1.3.01 | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR | M³ | 73.305 |  | 0
1.3.02 | NIVELACION Y/O CONFORMACION DE LA SUBRASANTE | M² | 293.22 |  | 0
1.3.03 | RELLENO MATERIAL PÉTREO TIPO SUBBASE, COMPACTACIÓN MANUAL | M³ | 73.305 |  | 0
| SUBTOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
1.4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA XXX-188 | M² | 293.22 |  | 0
1.4.02 | CONCRETO DE 3000PSI PARA CANCHAS ANDENES Y RAMPAS PREMEZCLADO CON BOMBA E=10 Cm | M² | 293.22 |  | 0
1.4.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA LISA 5/8" | KG | 388.74 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0
1.5 | TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLACA
1.5.01 | SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PLACAS EN CONCRETO | Ml | 458.46 |  | 0
1.5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA DE REGULARIZACION | M² | 625.4 |  | 0
1.5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA CANCHAS | M² | 625.4 |  | 0
1.5.04 | LINEA DE DEMARCACION DE CANCHAS SEGÚN DISEÑO | Ml | 208.2 |  | 0
1.5.05 | MANTENIMIENTO A PAR DE ARCOS DE MICROFUTUBOL; LIMPIEZA, PINTURA Y CAMBIO DE MALLA | PAR | 1 |  | 0
| SUBTOTAL TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLACA |  |  |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO
1.6.01 | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR | M³ | 3.4 |  | 0
1.6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 461.788 |  | 0
1.6.03 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI 0.25m X0.25m, MEZCLADO EN OBRA | Ml | 40.76 |  | 0
1.6.04 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000PSI 0.25m X0.25m, MEZCLADO EN OBRA | Ml | 12.6 |  | 0
1.6.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE REJA CONTEMPORANEA H= 4.80 M | Ml | 40.26 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCURA DE CERRAMIENTO |  |  |  | 0
1.7 | RETIRO DE SOBRANTES
1.7.01 | RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE RETIRO) CARGUE MANUAL | M³ | 137.8351 |  | 0
| SUB TOTAL RETIRO DE SOBRANTES |  |  |  | 0
1.8 | ASEO GENERAL
1.8.01 | ASEO GENERAL | M² | 625.92 |  | 0
| SUB TOTAL ASEO GENERAL |  |  |  | 0
1 | TOTAL CANCHA DE MICROFUTBOL |  |  |  | 0
2 | CANCHA DE BALONCESTO ( 19,66 X 30,5 )
2.1 | PRELIMINARES
2.1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M² | 599.75 |  | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.2 | DESMONTE Y DEMOLICIONES
2.2.01 | DESMONTE DE ARCOS EXISTENTES | UND | 2 |  | 0
2.2.02 | DEMOLICION MECANICA DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE E=0.10m | M² | 180 |  | 0
| SUBTOTAL DESMONTE Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
2.3 | EXCAVACIONES
1.3.01 | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR | M³ | 45 |  | 0
1.3.02 | NIVELACION Y/O CONFORMACION DE LA SUBRASANTE | M² | 180 |  | 0
1.3.03 | RELLENO MATERIAL PÉTREO TIPO SUBBASE, COMPACTACIÓN MANUAL | M³ | 45 |  | 0
| SUBTOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
2.4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
2.4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA XXX-188 | M² | 180 |  | 0
2.4.02 | CONCRETO DE 3000PSI PARA CANCHAS ANDENES Y RAMPAS PREMEZCLADO CON BOMBA E=10 Cm | M² | 180 |  | 0
2.4.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA LISA 5/8" | KG | 238.7 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0
2.5 | TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLACA
2.5.01 | SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PLACAS EN CONCRETO | Ml | 449.3 |  | 0
2.5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA DE REGULARIZACION | M² | 599.75 |  | 0
2.5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA CANCHAS | M² | 599.75 |  | 0
2.5.04 | LINEA DE DEMARCACION DE CANCHAS SEGÚN DISEÑO | Ml | 205.2 |  | 0
2.5.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHAS DE BALONCESTO | PAR | 1 |  | 0
| SUBTOTAL TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLACA |  |  |  | 0
2.6 | ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO
2.6.01 | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR | M³ | 3.4 |  | 0
2.6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 461.788 |  | 0
2.6.03 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI 0.25m X0.25m, MEZCLADO EN OBRA | Ml | 40.76 |  | 0
2.6.04 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000PSI 0.25m X0.25m, MEZCLADO EN OBRA | Ml | 12.6 |  | 0
2.6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE REJA CONTEMPORANEA H= 4.80 M | Ml | 40.26 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCURA DE CERRAMIENTO |  |  |  | 0
2.7 | RETIRO DE SOBRANTES
2.7.01 | RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE RETIRO) CARGUE MANUAL | M³ | 86.32 |  | 0
| SUB TOTAL RETIRO DE SOBRANTES |  |  |  | 0
2.8 | ASEO GENERAL
2.8.01 | ASEO GENERAL | M² | 599.75 |  | 0
| SUB TOTAL ASEO GENERAL |  |  |  | 0
2 | TOTAL CANCHA DE BALONCESTO |  |  |  | 0
3 | CANCHA DE TENIS ( 32,5 X 19,25 )
3.1 | PRELIMINARES
3.1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M² | 622 |  | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
3.2 | TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLACA
3.2.01 | SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PLACAS EN CONCRETO | Ml | 459.5 |  | 0
3.2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA DE REGULARIZACION | M² | 622 |  | 0
3.2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA CANCHAS | M² | 622 |  | 0
3.2.04 | LINEA DE DEMARCACION DE CANCHAS SEGÚN DISEÑO | Ml | 260 |  | 0
3.2.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE TENIS | UND | 1 |  | 0
| SUBTOTAL TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLACA |  |  |  | 0
3.3 | ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO
3.3.01 | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR | M³ | 3.4 |  | 0
3.3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 461.788 |  | 0
3.3.03 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI 0.25m X0.25m, MEZCLADO EN OBRA | Ml | 40.76 |  | 0
3.3.04 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000PSI 0.25m X0.25m, MEZCLADO EN OBRA | Ml | 12.6 |  | 0
3.3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE REJA CONTEMPORANEA H= 2.40 M | Ml | 40.26 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCURA DE CERRAMIENTO |  |  |  | 0
3.4 | RETIRO DE SOBRANTES
3.4.01 | RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE RETIRO) CARGUE MANUAL | M³ | 4.42 |  | 0
| SUB TOTAL RETIRO DE SOBRANTES |  |  |  | 0
3.5 | ASEO GENERAL
3.5.01 | ASEO GENERAL | M² | 622 |  | 0
| SUB TOTAL ASEO GENERAL |  |  |  | 0
3 | TOTAL CANCHA DE TENIS |  |  |  | 0
4 | CANCHA DE TENIS (37,66 X 19,66)
4.1 | PRELIMINARES
4.1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M² | 740.4 |  | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
4.2 | TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLACA
4.2.01 | SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PLACAS EN CONCRETO | Ml | 536.55 |  | 0
4.2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA DE REGULARIZACION | M² | 740.4 |  | 0
4.2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA CANCHAS | M² | 740.4 |  | 0
4.2.04 | LINEA DE DEMARCACION DE CANCHAS SEGÚN DISEÑO | Ml | 272 |  | 0
4.2.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE TENIS | UND | 1 |  | 0
| SUBTOTAL TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLACA |  |  |  | 0
4.3 | ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO
4.3.01 | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR | M³ | 3.4 |  | 0
4.3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 461.788 |  | 0
4.3.03 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI 0.25m X0.25m, MEZCLADO EN OBRA | Ml | 40.76 |  | 0
4.3.04 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000PSI 0.25m X0.25m, MEZCLADO EN OBRA | Ml | 12.6 |  | 0
4.3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE REJA CONTEMPORANEA H= 4.80 M | Ml | 40.26 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCURA DE CERRAMIENTO |  |  |  | 0
4.4 | RETIRO DE SOBRANTES
4.4.01 | RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE RETIRO) CARGUE MANUAL | M³ | 4.42 |  | 0
| SUB TOTAL RETIRO DE SOBRANTES |  |  |  | 0
4.5 | ASEO GENERAL
4.5.01 | ASEO GENERAL | M² | 740.4 |  | 0
| SUB TOTAL ASEO GENERAL |  |  |  | 0
4 | TOTAL CANCHA DE TENIS |  |  |  | 0
5 | CANCHA DE FUTBOL (98,00 X 75,00)
5.1 | ADECUACIONES
5.1.01 | GENERALIDADES | GLB | 70000000 |  | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
5 | TOTAL CANCHA DE FUTBOL |  |  |  | 0
6 | ADECUACION DRENAJE ZONA DEPORTIVA
6.1 | NIVELACION DE TERRENO
6.1.01 | DESCAPOTE CON RETROEXCAVADORA | HORA | 30 |  | 0
| SUBTOTAL NIVELACION DE CANCHA |  |  |  | 0
6.2 | TOPOGRAFIA
6.2.01 | COMISION TOPOGRAGRICA | DIA | 5 |  | 0
| SUB TOTAL MANTENIMIENTO DE ARCOS |  |  |  | 0
6 | TOTAL ADECUACION DRENAJE ZONA DEPORTIVA |  |  |  | 0
7 | ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS
7.1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES
7.1.01 | LUMINARIA 200 W LED´S | UND | 60 |  | 0
| SUBTOTAL DESMONTE Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
7 | TOTAL ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS |  |  |  | 0
8 | GRADERIA
8.1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES
8.1.01 | DESMONTE DE PUERTA 1,35X 2,20 MTS | UND | 2 |  | 0
| SUBTOTAL DESMONTE Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
8.2 | MANTENIMIENTO DE GRADERIA
8.2.01 | PAÑETE | M³ | 344.02 |  | 0
8.2.02 | PINTURA PARA GRADERIA | M² | 344.02 |  | 0
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE GRADERIA |  |  |  | 0
8.3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
8.3.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 1,35X 2,20 MTS | UND | 2 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0
8 | TOTAL GRADERIA |  |  |  | 0
9 | ANDENES
9.1 | PRELIMINARES
9.1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M² | 390 |  | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
9.2 | EXCAVACIONES
9.2.01 | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR | M³ | 144.9625 |  | 0
9.2.02 | NIVELACION Y/O CONFORMACION DE LA SUBRASANTE | M² | 352 |  | 0
9.2.03 | RELLENO MATERIAL PÉTREO TIPO SUBBASE, COMPACTACIÓN MANUAL | M³ | 88 |  | 0
| SUBTOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
9.3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
9.3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUIN PEATONAL | M² | 352 |  | 0
9.3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO A=0.10 H=0.20 | Ml | 235 |  | 0
9.3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO H=0,45M B=0,15M | Ml | 295 |  | 0
9.3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO | UND | 6 |  | 0
9.3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO DE BASURA | UND | 6 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0
9.5 | RETIRO DE SOBRANTES
9.5.01 | RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE RETIRO) CARGUE MANUAL | M³ | 188.4513 |  | 0
| SUB TOTAL RETIRO DE SOBRANTES |  |  |  | 0
9 | TOTAL ANDENES |  |  |  | 0
10 | CAMERINOS
10.1 | ADECUACIONES
10.1.01 | GENERALEDADES | GLB | 22000000 |  | 0
| SUBTOTAL DESMONTE Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
10 | TOTAL CAMERINOS |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
0% | ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DE OBRA |  |  |  |  | 0
IVA 19 %SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 0
ACLARACION ITEM 5,1,01
EN EL CAPITULO 5 CORRESPONDIENTE A CANCHA DE FUTBOL (98,00 X 75,00), SE ASIGNA COMO COSTO APROXIMADO DE ESTE ÍTEM $70´000,000 DE PESOS, CON LOS CUALES SE DEBERÁ DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO Y EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS ARCOS DE LAS DOS CANCHAS DE FUTBOL.
ACLARACION ITEM 10,1,01
EN EL CAPITULO 10 CORRESPONDIENTE A CAMERINOS, SE ASIGNA COMO COSTO APROXIMADO DE ESTE ÍTEM, $22´000,000 DE PESOS, CON LOS CUALES SE CONTEMPLE EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMERINOS EN CUANTO A LLAVES DE DUCHAS, LAVAMANOS, REJILLAS DE DRENAJES, PINTURA DE PUERTAS, PUERTAS DE ENTRADA, SUMINISTRO DE CASILLEROS.