## PPTO DETEC
|  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, JUNTO CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BARRANQUILLA | [8 empty] | DOC-05-PRES
|  | PRESUPUESTO DETECCION | [8 empty] | REV 0
|  | EDIFICIO DE ADMINISTRACION | [8 empty] | 2026-01-19
Razón Social:
NIT:
Contacto con oferente:
Direccion de correspondencia:
Ciudad:
Teléfono (indicativo) /Celular:
Correo electrónico:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | P/N | UNID. | ADMINISTRA | BLOQUE A | BLOQUE B | BIBLIOTECA | ADMISIONES | AUDITORIO | GARITA | CANT TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAPITULO I: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCION
1 | Audio IO and Telephone Riser Source Module | 4-AUDTELS | Unidad | 1 | [6 empty] | 1
2 | Annunciator,6 Space | 4-6ANN | Unidad | [6 empty] | 1 | 1
3 | Annunciator, Audio, and Telephone Interface Module | 4-ANNAUDTEL | Unidad | [6 empty] | 1 | 1
4 | Annunciator Backbox,6 SP,BLK | 4-6ANNMT | Unidad | [6 empty] | 1 | 1
5 | Aspirador de Humo 500 M2 | VLF-500 | Unidad | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2
6 | Aspirador de Humo 1000 M2 - Inteligente | VEP-A00-1P-NTF | Unidad | 0 | [6 empty] | 0
7 | Aspirador de Humo 2000 M2 con display- Inteligente | VEP-A10-P-NTF | Unidad | 0 | [6 empty] | 0
8 | Back Box /w 5 LRM Space w/o Door | 3-CAB5B | Unidad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
9 | Back Box /w 7 LRM Space w/o Door | 3-CAB7B | Unidad |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2
10 | Blank Filler | 4-FIL | Unidad | 3 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 1 | 56
11 | Battery Cabinet | BC-1 | Unidad | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 8
12 | Bateria 12, 7AH (Fuente 10A) | BAT-1207 | Unidad | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4
13 | Bateria 12, 7AH (Fuente 6A) | 12V6A5 | Unidad |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
14 | Bateria 12V, 12AH (Fuente 1.5A) | VBT-012 | Unidad |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
15 | Bateria 12, 18AH (Fuente 6A) | BAT-12180 | Unidad |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
16 | Base para detector direccionable | SIGA-SB | Unidad |  |  | 53 | 50 | 27 | 47 |  | 177
17 | Cable FPL 2X16 Sin pantalla Genesis Honeywell | 4111 | Mt | 780 | 970 | 970 | 1110 | 560 | 720 |  | 5110
18 | Cable FPL 2X14 Con pantalla Genesis Honeywell | 4208 | Mt | 590 | 460 | 460 | 650 | 430 | 530 |  | 3120
19 | Cable FPL 2X14 Sin pantalla Genesis Honeywell | 4113 | Mt | 690 | 970 | 970 | 830 | 460 | 710 | 30 | 4660
20 | Cabel Direct Burial FPL 4X14 Sin pantalla Genesis Honeywell | 4154 | Mt | 0 |  |  | 570 |  | 100 |  | 670
21 | Chassis Ass'y for 7 LRMs | 3-CHAS7 | Unidad |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4
22 | Control Display,24 LED,12 Switch | 4-24L12S | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6
23 | Control Relay Module | SIGA-CR | Unidad | 3 | [6 empty] | 3
24 | Codo 90º cpvc - Sistema de aspiracion | DURMAN NAL | Unidad | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 30
25 | Display, Main LCD Module | 4-LCDLE | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5
26 | Door Assembly for 3-CAB5B, Bronze | 4-CAB8D | Unidad | 1 | [6 empty] | 1
27 | Door Assembly for 3-CAB7 | 4-CAB16D | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5
28 | Double Action Fire Alarm Station | SIGA-278 | Unidad | 7 | 9 | [5 empty] | 16
29 | Dual Input Module | SIGA-CT2 | Unidad | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 5
31 | Detector Puntual Termico convencional vertical 190°F - 90°C | 302-ET-194 | Unidad | 2 | [6 empty] | 2
33 | Detector cable termico lineal 190°F - Protectowire | PHSC-190-XCR | Mt | 60 | [6 empty] | 60
34 | Detector de Humo puntual fotoelectrico direccionable | SIGA-OSD | Unidad |  |  | 50 | 45 | 26 | 42 |  | 163
35 | Detector de Humo puntual fototermico direccionable | SIGA-OSHD | Unidad |  |  | 50 | 2 |  | 2 |  | 54
36 | Detector Puntual termico direccionable | SIGA-HRD | Unidad |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 10
37 | Detector de Humo lineal o de Rayo direccionable | EC5000R | Unidad |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 6
38 | Etiqueta tuberia de aspiracion | E700-SP-DCL-PIPE | Unidad | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 100
39 | Etiqueta punto de aspiracion | E700-SP-DCL-PNT | Unidad | 0 |  |  |  | 48 |  |  | 48
40 | Estacion manual de alarma direccionable interior | SIGA-278 | Unidad |  |  | 9 | 9 | 4 | 9 |  | 31
41 | Fuente de potencia auxiliar 6 A -5 Circuitos 24 VDC | BPS6A | Unidad | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
42 | Fuente de potencia auxiliar 10 A -5 Circuitos 24 VDC | BPS10A | Unidad |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
43 | Fuente de potencia auxiliar para aspirador 24 VDC - 1.5A | VPS-100US-120 | Unidad |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
44 | Hanger Clip | VP-CLIP-US | Unidad | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 100
45 | Heat detector, combination 135F fixed with 15F/min ROR | SIGA-HRD | Unidad | 1 | 2 | [5 empty] | 3
46 | Isolator Module | SIGA-IM2 | Unidad | 6 | 6 | [5 empty] | 12
47 | Liquid Crystal Display Module | 4-LCDANN | Unidad | [6 empty] | 1 | 1
48 | Long Range Prism Kit for EC5000 Series - 3 Additional Prisms | 5000-004 | Unidad | 1 | [6 empty] | 1
49 | Main CPU | 4-CPU | Unidad | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 6
50 | Modulo de monitoreo direccionable | SIGA-CT1 | Unidad |  |  | 16 | 7 | 13 | 5 |  | 41
51 | Modulo de monitoreo dual direccionable | SIGA-CT2 | Unidad | [5 empty] | 2 |  | 2
52 | Modulo de Control direccionable | SIGA-CC1 | Unidad |  |  | 21 | 31 | 14 | 26 |  | 92
53 | Modulo aislador de lazo | SIGA-IM2 | Unidad |  |  | 6 | 7 | 4 | 5 |  | 22
54 | Modulo rele direccionable | SIGA-CR | Unidad |  |  |  | 9 | 6 | 2 |  | 17
55 | Multi-criteria optical smoke detector (UL268 Compliant) | SIGA-OSD | Unidad | 46 | 68 | [5 empty] | 114
56 | Multi-criteria optical smoke and heat detector, 135F w/15F/min ROR (UL268 Compliant) | SIGA-OSHD | Unidad | 1 | [6 empty] | 1
57 | Paging Microphone | 4-MIC | Unidad | 1 | [5 empty] | 1 | 2
58 | Parlante Estrobo Tipo interior | G4SVRN | Unidad |  |  | 3 | 27 | 10 | 15 |  | 55
59 | Parlante Estrobo Tipo exterior | WG4RN-SVMC | Unidad |  |  | 15 | 2 | 2 | 9 |  | 28
60 | Primary Power Supply 120V | 4-PPS/M | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5
61 | Protector acrilico para estacion manual exterior | STI-3150 | Unidad |  | 6 | 6 |  |  | 1 |  | 13
62 | Protector acrilico para estacion manual interior | STI-1230 | Unidad | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 |  | 34
63 | Reflective Beam Smoke Detector, Single As'bly, 26.25 to 330 ft. | EC5000R | Unidad | 1 | [6 empty] | 1
64 | Remote Booster Power Supply, 6.5A, 120Vac, Red | BPS6A | Unidad |  | 1 | [5 empty] | 1
65 | Signature Single Driver Controller (LRM) | 4-SSDC | Unidad | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4
66 | Signature Dual Driver Controller (LRM) | 4-SDDC | Unidad | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1
67 | Signature Input Module | SIGA-CT1 | Unidad |  | 13 | [5 empty] | 13
68 | Signature Control Module, Single Channel | SIGA-CC1 | Unidad |  | 24 | [5 empty] | 24
69 | SFP network media interface, single mode fiber | 4-NET-SM | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 9
70 | SFP Cntrl,Fiber,Single Mode | 4-NET-SM | Unidad | [6 empty] | 1 | 1
71 | Single Input Module | SIGA-CT1 | Unidad | 10 | [6 empty] | 10
72 | Signal Module /w 1 Riser in, 1 Output Ckt, Cl 'B' | SIGA-CC1 | Unidad | 16 | [6 empty] | 16
73 | Standard Detector Base | SIGA-SB | Unidad | 48 | 70 | [5 empty] | 118
74 | Supresor/ Empalmes de DE TRANSIENTES (TIERRA) | SPIKE BLOCK | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9
75 | Supresor de transientes (LOOP) | FA30VB | Unidad | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17
76 | Supresor UPRESOR DE TRANSIENTES (120 VOLTIOS) | LS-E120HWCP20CB | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9
77 | Tapon 3/4" CPVC | DURMAN NAL | Unidad | 0 |  |  |  | 52 |  |  | 52
78 | Tee 3/4" CPVC - Sistema de aspiracion | DURMAN NAL | Unidad | 0 |  |  |  | 48 |  |  | 48
79 | Tuberia 3/4" CPVC - Sistema de Aspiracion | DURMAN NAL | Mt | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 100
80 | Union Simple 3/4" CPVC - Sistema de aspiracion | DURMAN NAL | Unidad | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 30
81 | Union Universal 3/4" cpvc - Sistema de aspiracion | DURMAN NAL | Unidad | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6
82 | Universal Mounting Plate 10 Pack (Total) | GRSW-10 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 14
83 | Wall Speaker/Strobe, 15-110cd, Red, No Marking Interior | G4SVRN | Unidad | 14 | 9 | [5 empty] | 23
84 | Wall Speaker/Strobe, 15-110cd, Red, No Marking Exterior | WG4RN-SVMC | Unidad | 3 | 13 | [5 empty] | 16
85 | 7.2 AH Battery | 12V6A5 | Unidad |  | 2 | [5 empty] | 2
86 | 26 AH Battery | 12V24A | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 10
87 | 20 Watt Zoned Amplifier, Class A, 25 or 70Vrms | 3-ZA20A | Unidad |  | 1 | [5 empty] | 1
88 | 40 Watt Zoned Amplifier, Class A, 25 or 70Vrms | 3-ZA40A | Unidad | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  | 8
CAPITULO II: SUMINISTRO E INSTALCION DE MATERIALES DE SISTEMA DE DETECCION
89 | Accesorios electricos (Conectores, cinta, borneras, marquillas, perfil) | N/A | Unidad | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 19
90 | Cable encauchetado 3X14 AWG CENTELSA | 743314 | Mt | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |  | 240
94 | Conduleta L 3/4" aluminio fundido nema 4X | S4-LB075 | Unidad | 0 | [5 empty] | 10 | 10
96 | Conduleta C 3/4" aluminio fundido nema 4X | S4-C075 | Unidad | 0 | [5 empty] | 10 | 10
100 | Conduleta L 3/4" aluminio fundido nema 4 | 12CHLB-23CG | Unidad | 45 | 79 | 79 | 57 | 52 | 45 |  | 357
101 | Conduleta T 3/4" aluminio fundido nema 4 | 12CHT-23CG | Unidad | 75 | 79 | 79 | 74 | 59 | 75 |  | 441
102 | Conduleta C 3/4" aluminio fundido nema 4 | 12CHC-23CG | Unidad | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 32
103 | Caja 4 x 4 aluminio fundido 4 orificios 3/4" nema 4 | 04CCTP7122 | Unidad | 68 | 54 | 59 | 87 | 64 | 110 |  | 442
104 | Caja 4 x 2 aluminio fundido 2 orificios 3/4" nema 4 | 04CCTP7018 | Unidad | 17 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |  | 59
105 | Caja circular aluminio fundido 2 orificios 3/4" nema 4 | S-COXB075.IMP | Unidad | 48 | 70 | 53 | 50 | 34 | 47 |  | 302
106 | Caja plastica PVC con entradas de 1" | N/A | Unidad | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 7
107 | Curva PVC 3/4" | 2905194 | Unidad | 4 |  |  | 14 |  | 9 |  | 27
108 | Curva IMC 3/4" | 12PAIMCC075 | Unidad | 0 | 9 | 9 | 2 |  | 4 | 10 | 34
109 | Conector entrada a caja EMT 3/4" | EMTAC-12 | Unidad | 720 | 1050 | 1050 | 828 | 623 | 825 |  | 5096
110 | Coraza liquid tight de 1/2" METALCORAZA | LQ-12 | Mt | 48 | 70 | 53 | 54 | 34 | 47 |  | 306
111 | Conector recto liquid tight 1/2" METALCORAZA | AME-12 | Unidad | 96 | 140 | 106 | 112 | 68 | 94 |  | 616
114 | Curva EMT 3/4" | CG3/4EMT | Unidad | 70 | 76 | 76 | 54 | 50 | 45 |  | 371
115 | Fibra monomodo tipo exterior | 24FLSZHBL | mt | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 1120 | 1420
116 | Gabinete 320 x 220 x 150 - IK10 - IP66 - SUPRESORES | 039900 LEGRAND | Unidad | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 18
117 | Gabinete 420 x 320 x 200 - IK10 - IP66 - EMPALME | 039902 LEGRAND | Unidad | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 22
118 | Gabinete 520 x 420 x 200 - IK10 - IP66 - MODULOS | 039904 LEGRAND | Unidad | 2 | [6 empty] | 2
119 | Gabinete 820 x 620 x 300 - IK10 - IP66 - MODULOS | 039907 LEGRAND | Unidad | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2
120 | HUB con conexión tierra 3/4" - Aluminio - Nema 4X | S-HUB075G.IMP | Unidad | 34 | 30 | 30 | 42 | 18 | 54 |  | 208
121 | Mini ODF para fibra óptica monomodo | 012F2 | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5
122 | patch cord dobles monomodo conectores LC-LC | LC/UPC LC/UPC | Unidad | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 20
123 | Reduccion bushing electrica 3/4" - 1/2" - ACERO ó HIERRO - NEMA 7 | S7-RB075050FE ó 12CHRE21 | Unidad | 118 | 155 | 106 | 97 | 25 | 103 |  | 604
124 | Soporteria para tubería tipo channel x 10 cm y anclaje | N/A | Unidad | 550 | 1610 | 1610 | 1080 | 730 | 1280 | 140 | 7000
125 | Soporte para equipos de Detección | N/A | Unidad | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 8
127 | Soporte a pared gabinetes y paneles | N/A | Unidad | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 |  | 50
128 | Tubería Eléctrica PVC 1" | N/A | Mt | 12 | 10 | 10 | 20 |  | 36 |  | 88
129 | Tubería conduit metálica SEMI-PESADA IMC de Ф 3/4” COLMENA | 60081 | Mt | 0 | 30 | 30 | 12 | 30 | 12 | 140 | 254
130 | Tubería conduit metálica EMT de Ф 3/4” | TELE02021 | Mt | 550 | 1610 | 1610 | 1150 | 770 | 1280 |  | 6970
131 | Unión simple IMC 3/4" | 12PAIMCUN075 | Unidad | 0 | 14 | 14 | 8 |  | 12 | 40 | 88
132 | Unión tubo-tubo EMT 3/4" | UNIAC-34 | Unidad | 320 | 750 | 750 | 540 | 410 | 565 |  | 3335
133 | Unión Universal HH 3/4" - NEMA 7 - HIERRO | S7-UNF075FE | Unidad | 0 | [5 empty] | 2 | 2
COSTO DIRECTO | [12 empty] | 0
ADMINISTRACION |  |  | A. I. U.+ IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) | [8 empty] | 15%
IMPREVISTO | [11 empty] | 2%
UTILIDAD | [11 empty] | 5%
IVA SOBRE UTILIDAD | [11 empty] | 19%
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL

## PPTO EXTI
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, JUNTO CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BARRANQUILLA | [16 empty] | DOC-06-PRES
PRESUPUESTO EXTINCION | [16 empty] | REV 0
EDIFICIO DE ADMINISTRACION | [16 empty] | 2026-01-19
Razón Social:
NIT:
Contacto con oferente:
Direccion de correspondencia:
Ciudad:
Teléfono (indicativo) /Celular:
Correo electrónico:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | ADM 1 | ADM 2 | BLOQ A 1 | BLOQ A 2 | BLOQ A 3 | BLOQ B 1 | BLOQ B 2 | BLOQ B 3 | BIBLI 1 | BIBLI 2 | BIBLI 3 | AUDIT | COFI | RED+BOM | CANT TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE EXTINCION
1 | TUBERIA DE 6" AC, SCH 10, ASTM A-795, CON COSTURA, ROJA, UL/FM | METRO | [13 empty] | 40 | 40
2 | TUBO PE 100 CLASE 200 FM RCI RDE 11 160MM | METRO | [13 empty] | 340 | 340
3 | TUBO PE 100 CLASE 200 FM RCI RDE 11 110MM | METRO | [13 empty] | 338 | 338
4 | TUBERIA DE 4" AC, SCH 10, ASTM A-795, CON COSTURA, ROJA, UL/FM | METRO | [13 empty] | 44 | 44
5 | TUBERIA DE 2 1/2" AC, SCH 10, ASTM A-795, CON COSTURA, ROJA, UL/FM | METRO | 42 | 55 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 313
6 | TUBERIA DE 2" AC, SCH 10, ASTM A-795, CON COSTURA, ROJA, UL/FM | METRO | 53 | 53 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 66 | 70 | 24 | 23 | 23 |  | 822
7 | TUBERIA DE 1-1/2" AC, SCH 40, ASTM A-53 GR.B, SIN COSTURA | METRO | [14 empty] | 0
8 | TUBERIA DE 1" AC, SCH 40, ASTM A-53 GR.B, SIN COSTURA | METRO | 180 | 142 | 170 | 180 | 180 | 165 | 172 | 167 | 220 | 240 | 149 | 185 | 202 |  | 2352
9 | CODO RANURADO 6" X 90°, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [13 empty] | 10 | 10
10 | CODO RANURADO 4" X 90°, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [13 empty] | 4 | 4
11 | CODO 90° EN POLIETILENO TERMOFUSION 160MM | UNIDAD | [13 empty] | 12 | 12
12 | CODO 90° EN POLIETILENO TERMOFUSION 110MM | UNIDAD | [13 empty] | 12 | 12
13 | CODO RANURADO 2-1/2" X 90°, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 45
14 | CODO RANURADO 2" X 90°, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [14 empty] | 0
15 | CODO 1" X 90° X 300 LIBRAS, ROSCAR, HIERRO MALEABLE | UNIDAD | 33 | 28 | 48 | 54 | 48 | 51 | 54 | 56 | 32 | 57 | 27 | 8 | 10 |  | 506
16 | ACOPLE RANURADO 4", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31
17 | ACOPLE RANURADO 2-1/2", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM | UNIDAD | 12 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163
18 | ACOPLE RANURADO 2", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM | UNIDAD | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 6 | 12 | 6 | 0 | 199
19 | ACOPLE RANURADO 1-1/2", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
20 | TEE RANURADO 6", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
21 | TEE RANURADO 4", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [13 empty] | 3 | 3
22 | TEE 90° EN POLIETILENO TERMOFUSION 160MM | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
23 | TEE 90° EN POLIETILENO TERMOFUSION 110MM | UNIDAD | [13 empty] | 2 | 2
24 | TEE RANURADO 2-1/2", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [14 empty] | 0
25 | TEE RANURADO 2", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 6
26 | CRUZ RANURADO 2", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [14 empty] | 0
27 | TEE MECANICA 4" X 2 1/2", SALIDA RANURADA, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLAS | UNIDAD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17
28 | TEE MECANICA 4" X 2", SALIDA RANURADA, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 30 | UNIDAD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
29 | TEE MECANICA 2 1/2" X 1-1/2", SALIDA ROSCADA, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CL | UNIDAD | [14 empty] | 0
30 | TEE MECANICA 2" X 1", SALIDA ROSCADA, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | 30 | 30 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 28 | 32 | 12 | 8 | 10 |  | 245
31 | TEE MECANICA 2" X 1/2", SALIDA ROSCADA, HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 3 | UNIDAD | [14 empty] | 0
32 | TEE 1" X 300 LIBRAS, ROSCAR, HIERRO MALEABLE | UNIDAD | 43 | 21 | 43 | 41 | 38 | 38 | 50 | 42 | 11 | 8 | 11 | 53 | 55 |  | 454
33 | REDUCCION COPA RANURADA 2-1/2" X 2" HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM; CLASE 300 | UNIDAD | [14 empty] | 0
34 | REDUCCION BUSHING DE 1" X 1/2" X 300 LIBRAS, ROSCAR, HIERRO MALEABLE | UNIDAD | [14 empty] | 0
35 | TAPA RANURADA 2", HIERRO DUCTIL ASTM A-536 UL/FM | UNIDAD | [14 empty] | 0
36 | SOPORTE PEDESTAL DE 6" (FABRICACION NACIONAL) | UNIDAD | [13 empty] | 14 | 14
37 | SOPORTE PEDESTAL DE 4" (FABRICACION NACIONAL) | UNIDAD | [13 empty] | 16 | 16
38 | SOPORTE TIPO PERA DE 4" (FABRICACION NACIONAL) | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | SOPORTE TIPO PERA DE 2-1/2" (FABRICACION NACIONAL) | UNIDAD | 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116
40 | SOPORTE TIPO PERA DE 2" (FABRICACION NACIONAL) | UNIDAD | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 25 | 9 | 9 | 9 | 0 | 294
41 | SOPORTE TIPO PERA DE 1-1/2" (FABRICACION NACIONAL) | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | SOPORTE TIPO PERA DE 1" (FABRICACION NACIONAL) | UNIDAD | 63 | 50 | 60 | 63 | 63 | 58 | 61 | 59 | 77 | 84 | 53 | 65 | 71 | 0 | 827
43 | SOPORTE ANTISISMICO 4" (4L-4" + 980-½) | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
44 | SOPORTE ANTISISMICO 2-1/2" (4L-2" + 980-½) | UNIDAD | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46
45 | SOPORTE ANTISISMICO 2" (4L-2" + 980-½) | UNIDAD | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 107
46 | SPRINKLER UP QR, K=5,6, 1/2" NPT, BRONCE, 155°F (68°C) UL/FM RELIABLE - RA1425 CON | UNIDAD | 75 | 58 | 59 | 56 | 56 | 53 | 55 | 55 | 73 | 84 | 50 | 78 | 57 |  | 809
47 | ESTACION DE CONTROL 2" X 300PSI UL/FM | UNIDAD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
48 | VALVULA DE MARIPOSA DE 2" CLASE 300, EXTREMOS RANURADOS, CUERPO EN HIERRO F | UNIDAD | [14 empty] | 0
49 | VALVULA DESAIRADORA DE 1/2" NPT, UL/FM. | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 13
50 | GABINETE TIPO I, (INCLUYE: VALVULA 2-1/2", REDUCCION 2-1/2"X1-1/2", MANGUERA 1-1/2" X 30 M, BOQUILLA 1-1/2", HACHA, EXTINTOR, ) | UNIDAD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 21
51 | Bomba Principal Listada UL/FM Capacidad 500 GPM @ 130 PSI, Centrifuga Horizontal tipo Carcasa Partida, Succión 4”300#, Descarga 3”300#. Carcasa HD, Impulsor 304SS, Eje en AC, Sello Prensaestopa. Prueba Hidrostática y Curva certificada NFPA-20 Motor Diésel Listado UL/FM de 61 HP, 3000 RPM, Emisiones TIER0. 4.cilindros, Intercambiador de Calor con agua de la bomba, Sistema eléctrico y Panel Instrumentos a 24V, Silenciador de 3” Gr Ind -15dB, Tanque Combustible UL-142. 70 GL, Pared Sencilla. | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
52 | Tablero controlador Listado UL/FM marca TORNATECH,modelo GPD-24-120. Incluye: 2 Cargadores batería, PLC+HMI ViZiTouch V2.1 con Modbus TCP, Tarjeta E/S, Transductor Presión. Cofre tipo NEMA 2, sin soporte. | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
53 | Bomba Jockey para Agua Dulce Limpia, capacidad 20 GPM@ 165 PSI, tipo Centrifuga Vertical Multietapas. Succión 1-1/4” ANSI 250#. , Descarga 1-1/4” ANSI 250#. Carcasa e Impulsores 304SS. Motor eléctrico norma IEC de 3 HP, 3500 RPM, 220/440 V, 3F, 60Hz, Eff IE3, Brida C, Carcasa HF TEFC (IP55) | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
54 | Tablero de control Listado UL marca TORNATECH, modelo JPLT-230/1.5/3/60. Incluye: Guardamotor, Arranque Directo de 1.5HP a 230V, PLC+HMI ViZiLT, Transductor Presión. Cofre tipo NEMA 2, sin soporte | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
55 | Valvula Aliv UL/FM en HD Cla-Val 4KG de 3” 150# Cono Visor de Flujo en HD Cla-Val WC-1 3”x 5” ANSI 150# | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
56 | Caudalimetro List FM Gerand G-500-6 d 6” Ran | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
57 | VALVULA DE CHEQUE, EXTREMOS RANURADOS, DE 6", UL, FM. | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
58 | VALVULA DE CHEQUE, EXTREMOS RANURADOS, DE 1-1/2", UL, FM. | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
59 | VALVULA VASTAGO ASCENENTE OS&Y BRIDADA 6" X 300 PSI | UNIDAD | [13 empty] | 1 | 1
60 | VALVULA DE MARIPOSA DE 6" CLASE 300, EXTREMOS RANURADOS, CUERPO EN HIERRO F | UNIDAD | [13 empty] | 5 | 5
61 | VALVULA DE MARIPOSA DE 4" CLASE 300, EXTREMOS RANURADOS, CUERPO EN HIERRO F | UNIDAD | [13 empty] | 2 | 2
62 | VALVULA DE MARIPOSA DE 1-1/2" CLASE 300, EXTREMOS RANURADOS, CUERPO EN HIER | UNIDAD | [13 empty] | 2 | 2
63 | GLOBAL LINEAS DE BOMBA JOCKEY | GLB | [13 empty] | 1 | 1
64 | GLOBAL LINEAS DE COMBUSTIBLE | GLB | [13 empty] | 1 | 1
65 | GLOBAL CONEXIONES ELECTRICAS | GLB | [13 empty] | 1 | 1
66 | GLOBAL OBRA CIVIL (BASE DEL MOTOR Y TANQUE COMBUSTIBLE) | GLB | [13 empty] | 1 | 1
67 | GLOBAL LINEAS DE SENSADO | GLB | [13 empty] | 1 | 1
COSTO DIRECTO | [18 empty] | 0
ADMINISTRACION |  | A. I. U.+ IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) | [15 empty] | 15%
IMPREVISTO | [17 empty] | 2%
UTILIDAD | [17 empty] | 5%
IVA SOBRE UTILIDAD | [17 empty] | 19%
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL